**Specyfikacja**

**Warunków Zamówienia**

**Zapytanie ofertowe nr 9/2021**

**na roboty budowlane**

**Budowa instalacji do przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych w środek mineralno-organiczny wspomagający uprawę roślin**

**Komunalne Przedsiębiorstwo**

**Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

**w Nakle nad Notecią**

Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.). Ze względu na wartość szacunkową zamówienia, nie przekraczającą kwot progowych o których mowa w art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1 ustawy, nie stosuje się procedur w niej określonych.

**Wrzesień 2021**

1. **Zamawiający i tryb w jakim będzie prowadzone postępowanie oraz informacja o ochronie danych osobowych RODO.**
2. Zamawiającym jest **Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 89-100 Nakło nad Notecią, ul. M. Drzymały 4a**

Regon 090038018, NIP 558-000-14-43

tel. 52 385 40 24, e-mail: wodociagi@kpwik.naklo.pl

link do platformy zakupowej Zamawiającego: <https://platformazakupowa.pl/pn/kpwik_naklo>

adres strony internetowej: [www.kpwik.naklo.pl](http://www.kpwik.naklo.pl)

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego.

Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.). Ze względu na wartość szacunkową zamówienia, nie przekraczającą kwot progowych o których mowa w art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1 ustawy, nie stosuje się procedur w niej określonych.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych stosowany w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

1. Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa instalacji do przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych w środek mineralno-organiczny wspomagający uprawę roślin**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią*;*
* kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Panem Arnoldem Pasztą:e-mail: *wodociagi@kpwik.naklo.pl*
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art.74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\*\*;**
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **\*\*\***;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyliczeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***\* Wyjaśnienie:*** *informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.*

***\*\* Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***\*\*\* Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*

***\*\*\*\**** *art. 8a ust. 5 ustawy PZP*

1. **Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się w Wykonawcami**

Marek Pasieka – sprawy merytoryczne – tel. 506 807 755

Wioletta Ber – sprawy proceduralne – tel. 52 385 40 24

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące zapytania: 800 - 1400

1. **Określenie przedmiotu zamówienia**
2. Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji do przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 i odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, powstających na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielawy gmina Nakło nad Notecią. Zakres zamówienia obejmuje: roboty budowlane polegające na rozbudowie z przebudową i dostosowaniu istniejącego budynku do potrzeb umieszczenia w nim instalacji, wraz z budową, zamontowaniem i uruchomieniem instalacji do przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 i odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 w środek mineralno-organiczny wspomagający uprawę roślin oraz uzyskaniem dla Zamawiającego decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o prawie wprowadzenia produktu wynikowego z technologii (środka mineralno-organicznego wspomagającego uprawę roślin) do obrotu rynkowego.

**Kod CPV 45252140 -1** Roboty budowlane w zakresie zakładów odwadniania osadów

**45252127-4** Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

1. Zakres zamówienia obejmuje:

ETAP I Roboty budowlane: dostosowanie-rozbudowa budynku oraz budowa wraz z zamontowaniem, uruchomieniem i serwisem elementów technologii

1. Roboty budowlane polegające na rozbudowie z przebudową i dostosowaniu istniejącego budynku oczyszczalni ścieków, w którym ma zostać zlokalizowana linia instalacji do przetwarzania osadów w zakresie rozbudowy obiektu, wykonanie fundamentu pod silos do wapna oraz AKPiA koniecznej dla funkcjonowania obiektu w ramach istniejącej infrastruktury oczyszczalni,
2. wybudowanie kompletnego ciągu technologiczno-instalacyjnego do przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 i innych odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, wapnem palonym bardzo wysokiej reaktywności (BRW) w środek mineralno-organiczny wspomagający uprawę roślin o wydajności min. 6 tys. ton substratu na rok – polegające na dostawie urządzeń wchodzących w skład instalacji, ich rozmieszczeniu, zainstalowaniu (w tym podłączenie technologiczne i elektryczne urządzeń) oraz wykonaniu towarzyszących zainstalowaniu robót budowlanych niezbędnych do prawidłowego uruchomienia i użytkowania instalacji,
3. wykonanie rozruchu instalacji oraz przeszkolenie obsługi instalacji. Wykonawca winien przewidzieć w ramach etapu dostawę reagenta wapna (BWR) w ilości niezbędnej do przeprowadzenia rozruchu technologicznego oraz pobrania próbek produktu wynikowego, niezbędnych do przeprowadzenia procedury certyfikacji uzyskanego produktu wynikowego,
4. wykonanie wizualizacji i zdalnego sterowania procesu produkcji nawozu w istniejącym systemie SCADA,
5. instalacja układu dozowania i magazynowania reagenta – wapna palonego (CaO )- montaż silosu na wapno o pojemności min. 45 m3 wraz z niezbędnym wyposażeniem, instalacjami,
6. montaż w części magazynowej węzła do rozdrabniania, ważenia i pakowania produktu w pojemniki BIG BAG wraz z systemem automatyki i sterowania,
7. instalacja układu neutralizacji pyłów i amoniaku.
8. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia objętego I Etapem nastąpi po rozruchu mechanicznym i technologicznym przedmiotu zamówienia i przeszkoleniu pracowników Zamawiającego w zakresie działania instalacji.

ETAP II Przeprowadzenie przez Wykonawcę pełnej procedury certyfikującej:

Uzyskanie dla Zamawiającego decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o prawie wprowadzania produktu wynikowego z technologii do obrotu rynkowego jako:

1. środek mineralno-organiczny wspomagający uprawę roślin, wspomagający uprawę roślin, w terminie nie dłuższym niż **9** miesięcy od zakończenia rozruchu instalacji potwierdzonej protokołem odbioru.
2. w ramach Etapu Wykonawca winien przeprowadzić wymagane do uzyskania decyzji procedury certyfikujące technologię i produkt finalny technologii, badania i wymagane opinie oraz złożyć w imieniu Zamawiającego wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydanie decyzji o prawie wprowadzenia produktu wynikowego z technologii do obrotu rynkowego. W przypadku, gdy wiedza w zakresie dedykowanej dla zastosowanej technologii procedury certyfikującej tę technologię oraz produkt finalny, będzie objęta zastrzeżonym know-how, Wykonawca technologii powinien przedłożyć stosowne oświadczenia woli o pozyskaniu tych praw zawierające się w umowie z podmiotem, któremu te uprawnienia przysługują, określającej zobowiązania stron i koszty z tego tytułu oraz podpisania stosownej klauzuli poufności.
3. W przypadku gdy zastosowane technologie, instalacje i urządzenia technologiczne chronione będą prawami własności przemysłowej lub intelektualnej Zamawiający żąda pozyskania dla niego i przekazania Zamawiającemu w ramach niniejszego zamówienia tych praw, w zakresie niezbędnym do stosowania technologii, instalacji i urządzeń technologicznych w celu przetwarzania zagęszczonych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 i odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01, powstających w oczyszczalni ścieków w środek mineralno-organiczny.

W przypadku gdy do sprzedaży gotowego produktu wymagane będzie, lub przydatne dla Zamawiającego, uzyskanie licencji bądź zgód, którymi dysponuje Wykonawca, lub osoby trzecie, Wykonawca w ramach uzyskanego wynagrodzenia zobowiązany jest do uzyskania i przekazania Zamawiającemu takowych licencji lub zgód. W przypadku braku uzyskania, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie licencji lub zgód, Zamawiający podejmie działania w celu ich uzyskania na koszt Wykonawcy. W przypadku braku możliwości uzyskania licencji lub zgód, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości instalacji będącej przedmiotem postępowania.

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, aby przed podpisaniem umowy o wykonanie zamówienia, zawarł z Zamawiającym umowę o współpracy w zakresie dostawy produktu wynikowego wytwarzanego w wyniku zastosowania oferowanej technologii, uzyskanego z oferowanej instalacji do przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych powstających w oczyszczalni ścieków - wzór umowy stanowi **Załącznik nr 10 do SWZ**. Wykonawca obowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia stanowiącego **Załącznik nr 8 do SWZ** o zobowiązaniu do zawarcia umowy o współpracy. W przypadku gdy Wykonawca złoży ww. oświadczenie wraz z ofertą, a później odmówi podpisania umowy o współpracy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości instalacji będącej przedmiotem postępowania.
2. Warunki odbioru gotowego produktu, w przypadku nie uzyskania dla Zamawiającego decyzji MRiRW o prawie wprowadzenia produktu wynikowego do obrotu rynkowego, następować będą zgodnie z zapisami § 15 ust. 3 umowy stanowiącej **Załącznik nr 9** do SWZ niniejszego zapytania ofertowego.

1. Szczegółowy zakres robót budowlanych w ramach zamówienia określają: dokumentacja techniczna tj. projekty architektoniczno-budowlane, przedmiar robót. **UWAGA! roboty z punktu 5, 6, 7 przedmiaru będą wykonywane niezależnie od niniejszego zapytania ofertowego przez inwestora własnym staraniem i nakładem. NIE STANOWĄ ONE CZĘŚCI PRZETARGOWEJ**. Szczegółowy opis technologii, instalacji oraz urządzeń technologicznych wchodzących w skład instalacji określa (**Załącznik nr 1 do SWZ).** Szczegółowy zakres robót oraz szczegółowy opis technologii, instalacji i urządzeń stanowią integralna część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe a załączone przedmiary robót w odniesieniu do zastosowanej technologii stanowią jedynie odniesienie do załączonej dokumentacji projektowej, w której przedstawiono przykładowe rozwiązanie procesu technologicznego dla linii produkcji środka mineralno-organicznego wspomagającego uprawę roślin oraz określono istotne parametry związane z istniejącym węzłem odwadniającym osady.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych do opisanych technologii, instalacji i urządzeń technologicznych pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań równoważności:
4. efektem technologii ma być produkt o właściwościach umożliwiających wykorzystanie go jako środek mineralno-organiczny wspomagający uprawę roślin,
5. produkt wynikowy z technologii musi posiadać właściwości zapewniające uzyskanie decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o prawie wprowadzenia do obrotu rynkowego jako środek mineralno-organiczny,
6. zastosowana technologia, instalacje i urządzenia technologiczne muszą być dostosowane do projektu wykonawczego rozbudowy z przebudową istniejących obiektów znajdujących się na terenie oczyszczalni ścieków,
7. zostaną spełnione minimalne wymogi i parametry procesu oraz produktu wynikowego opisane w opisie technologii (Załącznik nr 1 do SWZ).
8. z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza oferowania prototypów, a proponowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe.
9. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w obiekcie czynnym. Czynności i działania wykonawcy robót nie mogą zakłócać procesów technologicznych oraz organizacji pracy oczyszczalni. Maksymalny czas przestoju dla pracy odwadniania osadu wynosi 7 dni. W przypadku konieczności wyłączenia przez Wykonawcę instalacji do odwadniania osadu ściekowego na czas dłuższy niż 7 dni Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na swój koszt urządzenia zastępcze do odwadniania osadu.
10. Wszelkie prace związane z ingerencją w pracujące obiekty oczyszczalni ścieków należy zgłosić kierownikowi oczyszczalni, w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem tych prac.
11. Organizacja zaplecza budowy leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający udostępni nieodpłatnie miejsce na terenie oczyszczalni ścieków przeznaczone pod zaplecze budowy.
12. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania i utylizacji na własny koszt wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji zamówienia.
13. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkich nadzorów wynikających z uzgodnień zawartych w dokumentacji projektowej oraz obsługi geodezyjnej i wykonania inwentaryzacji powykonawczej – koszt powinien być wliczony w oferowaną cenę wykonania zamówienia.
14. Osoby biorące udział w realizacji zamówienia:

Zamawiający wymaga, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności będące robotami budowlanymi realizowanymi w miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym przedmiarami robót (Załącznik nr 1A do SWZ). Realizacja przedmiotowych robót będzie polegała na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1320).

1. Sposób dokumentowania zatrudniania osób, wykonujących czynności będące robotami budowlanymi, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania tego wymagania przez Wykonawcę oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy (**Załącznik nr 9 do SWZ).**
2. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia osób na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
3. **Opis odpowiednich części zamówienia, jeżeli dopuszczalne jest składanie ofert częściowych**
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. **Podstawy wykluczenia oraz warunki wzięcia udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.**
8. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy:

* spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest wpisany do odpowiedniego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.

1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:

Posiada aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienie na sumę

gwarancyjną minimum 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

1. zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:

* Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej **dwie roboty** budowlane polegające na wybudowaniu i uruchomieniu instalacji do przetwarzania osadów ściekowych powstających w oczyszczalni ścieków w środek mineralno-organiczny wspomagający uprawę roślin o wydajności przetwarzania minimum 4,5 Mg/h, której wartość wyniosła minimum **2.000.000 zł**. wraz z uzyskaniem dla Zamawiającego decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o prawie wprowadzenia produktu wynikowego z technologii do obrotu rynkowego.
* Wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej **dwie dostawy** gotowego produktu z wybudowanej przez siebie instalacji w ilości nie mniejszej niż 2.000 ton /rocznie, w cenie jednostkowej nie niższej niż 150 zł za tonę.
* Dysponuje co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję:

a) **kierownika budowy**

- posiadającą uprawnienia budowlane do nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej potwierdzone stosownymi decyzjami lub posiada równoważne kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych zgodnie z przepisami polskiego prawa, posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) jako kierownik budowy,

przynależną do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Posiadane uprawnienia w wymaganym zakresie – stosownie do wymagań określonych w SWZ – powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - odpowiednich do realizacji przedmiotu zamówienia – i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, wykazują te dokumenty jako obowiązujące.

* nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków określonych wyżej oraz

sprawdzenia kompletności i poprawności na podstawie dostarczonych oświadczeń lub

dokumentów o których mowa w rozdziale VI. Warunki będą oceniane wg formuły

„spełnia” lub „nie spełnia”.

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców nie spełniających warunków

udziału w postępowaniu oraz podlegających wykluczeniu.

1. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda dokumentów wymienionych w rozdziale VI pkt. 2). c), d), e), f) g). W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda dokumentów wymienionych w rozdz. VI pkt 1). a), b).
2. **Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.**

**Dokumenty składane wraz z ofertą:**

1. **Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SWZ**

Oświadczenie składają **odrębnie:**

* Wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
* Podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy.

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
2. **Aktualny odpis** z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. **Aktualne zaświadczenia** właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwej terenowej jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż **3 miesiące** przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
5. **Wykaz robót budowlanych** wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty wg **Załącznika nr 4 do SWZ.** Przez wykaz robót Zamawiający rozumieco najmniej **dwie roboty** budowlane polegające na wybudowaniu i uruchomieniu instalacji do przetwarzania osadów ściekowych powstających w oczyszczalni ścieków w środek mineralno-organiczny wspomagający uprawę roślin o wydajności przetwarzania minimum 4,5 Mg/h, której wartość wyniosła minimum **2.000.000 zł**. wraz z uzyskaniem dla Zamawiającego decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o prawie wprowadzenia produktu wynikowego z technologii do obrotu rynkowego.
6. **Wykaz dostaw -** wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów – oświadczenie wykonawcy wg **Załącznika nr 6 do SWZ**. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Przez dostawy Zamawiający rozumie wykonanie co najmniej **dwóch dostaw** gotowego produktu z wybudowanej przez siebie instalacji w ilości nie mniejszej niż 2.000 ton /rocznie, w cenie jednostkowej nie niższej niż 150 zł za tonę.
7. **Wykaz osób**, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami wg **Załącznika nr 5 do SWZ.**
8. **Polisę potwierdzającą**, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienie na sumę gwarancyjną minimum 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).
9. Jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów do oferty załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci, w zakresie określonym przez Zamawiającego **(Załącznik nr 7 do SWZ).**
10. **Inne dokumenty:**
11. Kosztorys ofertowy uproszczony, z uwzględnieniem czynników cenotwórczych RMS wraz z zestawieniem robocizny, materiałów i sprzętu, z uwzględnieniem przedmiarów robót będących załącznikiem do niniejszego SWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, dostarczy Zamawiającemu kosztorys szczegółowy, który będzie stanowić integralną część umowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.
12. Oświadczenie dotyczące zobowiązania do zawarcia, przed podpisaniem umowy o wykonanie zamówienia, umowy o współpracy w zakresie dostawy produktu wynikowego z oferowanej technologii, uzyskanego z instalacji do przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych – wzór stanowi **Załącznik nr 8 do SWZ.**
13. **Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.**
14. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku muszą spełniać następujące wymagania:

* Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia,
* Każdy z Wykonawców działających wspólnie oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dołączając do oferty dokumenty określone w rozdz. **VI ust. 1 oraz pkt. 1 a), b).**
* W odniesieniu do dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy występujący wspólnie mogą spełniać łącznie,
* W formularzu ofertowym oraz innych dokumentach powołujących się na wykonawcę w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy, należy wpisać dane podmiotów występujących wspólnie.

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądać dokumentów, które określają w szczególności:

* zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
* sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu niniejszego zamówienia,
* zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
* czy podmiot na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi/dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg **Załącznika nr 7 do SWZ.**
2. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3. **Podwykonawcy:**
   1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
   2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w Załączniku nr 2 do SWZ, informacji o części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców.
4. **Wymagany termin realizacji umowy:**

**Termin wykonania zamówienia:**

1. Etap I w terminie do **6** miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Etap II:

* W zakresie procedury uzyskania decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o prawie wprowadzania produktu wynikowego z technologii do obrotu rynkowego dla środka mineralno-organicznego wspomagającego uprawę roślin, w terminie nie dłuższym niż **9** miesięcy od zakończenia rozruchu instalacji potwierdzonej protokołem odbioru.

1. **Opis sposobu przygotowywania ofert.**
   1. Oferta powinna być:
2. Sporządzona na podstawie załączników do niniejszej SWZ w języku polskim
3. Złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej link do platformy Zakupowej Zamawiającego : <https://platformazakupowa.pl/pn/kpwik_naklo>
   1. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
   2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: [https://platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje)
   3. Wykonawca za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty

zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl

* 1. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert

złożonych przez danego Wykonawcę.

* 1. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
  2. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
  3. Oferta musi zawierać formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego SWZ.

9. Oferta oraz wszelkie oświadczenia powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. **Jeżeli osoba/osoby podpisujące** **ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej** **treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty**. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej **notarialnie** za zgodność z oryginałem.

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy, którzy będą wspólnie składać ofertę, dodatkowo muszą ustanowić i

wskazać Pełnomocnika, który będzie miał umocowanie do reprezentowania ich w

niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy.

Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z Ofertą.

Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie składających Ofertę.

11. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców. **Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.**

12. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, **w formie elektronicznej** opatrzonej

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub

elektronicznym podpisem osobistym **(niedopuszczalne jest zwykłe/tradycyjne**

**podpisanie i zeskanowanie dokumentów).** W procesie składania oferty za

pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis

bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

13. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (Platformie

zakupowej).

O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na

Platformie.

1. **Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.**

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) **cena\* waga kryterium – 70%,**

2) **gwarancja waga kryterium – 10%.**

3) **koszt** **serwisu w okresie gwarancji waga kryterium – 20%**

**\* ocenie będzie podlegała cena brutto oferty, podana przez Wykonawcę na formularzu oferty**

2. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Punkty zostaną przyznane wg poniższego wzoru:

**Łączna ilość punktów = punkty uzyskane w ramach kryterium „Cena”**

**+ (plus) punkty uzyskane w ramach kryterium „Gwarancja” + (plus) punkty uzyskane w ramach kryterium „Koszt serwisu” w okresie gwarancji**

3.Opis sposobu oceny ofert.

Oceny ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostaną dokonane wg następujących zasad:

**Kryterium 1.**

1. **ocena kryterium „cena**” zostanie obliczona wg formuły:

C = (Cn : Cb) x 70 pkt., gdzie:

C – ilość punktów przyznana badanej ofercie w zakresie kryterium „cena”

Cn – najniższa cena brutto spośród badanych ofert

Cb – cena brutto badanej oferty

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 70 punktów.

Cena ofertowa brutto ma stanowić sumę ceny netto i podatku VAT wg obowiązujących przepisów.

Cena ofertowa netto i brutto ma dotyczyć całości zamówienia.

**Kryterium 2.**

1. **ocena kryterium „gwarancja” wyrażona w miesiącach** zostanie obliczony wg formuły:

G = (Gb : Gmax) x 10 pkt, gdzie:

G- ilość punktów przyznana badanej ofercie w zakresie kryterium „gwarancja”

Gb – gwarancja badanej oferty

Gmax – gwarancja najdłuższa spośród badanych ofert

**Uwaga!**

**Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji wynosi 36 miesięcy**. **Maksymalny okres gwarancji nie może przekroczyć 60 miesięcy**.

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 10 punktów.

**Kryterium 3.**

1. **ocena kryterium „koszt serwisu” w okresie gwarancji** zostanie obliczony wg formuły:

K=(Kn:Kb) x 20 pkt, gdzie:

K- ilość punktów przyznana badanej ofercie w zakresie kryterium koszt serwisu w okresie gwarancji

Kn- najniższy koszt serwisu spośród badanych ofert

Kb – koszt serwisu badanej oferty

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 20 punktów

Łącznie oferta najkorzystniejsza może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli będzie to konieczne.

1. **Opis sposobu obliczenia ceny oraz kosztu serwisu oferty.**
2. Wykonawca podaje w **Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ)** cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownym, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
4. Cenę oferty należy podać w PLN.
5. **Wadium**

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium przed terminem składania ofert.

Ustala się wadium w wysokości: **45.000,00 zł.** (słownie: czterdzieści pięć tysięcy 00/100 złotych)

Wykonawca wnosi wadium:

- w pieniądzu, sposób przekazania: wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego z dopiskiem **„Wadium. Zapytanie ofertowe nr 9/2021”**, wskazany poniżej:

**24 8179 0009 0011 4749 2000 0030 Bank Spółdzielczy Oddział w Nakle nad Notecią**

- lub w jednej z poniżej podanych form:

* w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
* gwarancjach bankowych,
* gwarancjach ubezpieczeniowych,
* w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299)

Wadium wnosi się przed upływem ostatecznego terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty.

**W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężnej (poręczenia lub gwarancji), Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginału dokumentu wniesienia wadium.**

Z treści gwarancji/poręczenia musi jednoznacznie wynikać: nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji/poręczenia) oraz adresy ich siedzib. W przypadku wadium wniesionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści gwarancji/poręczenia musi jednoznacznie wynikać, że odnosi się ona zarówno do Zleceniodawcy (Wykonawcy) jak i do pozostałych członków konsorcjum, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, kwota gwarancji/poręczenia, termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, począwszy od dnia wyznaczonego na dzień składania ofert, bezwarunkowe, nieodwołane, płatne na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. **Wskazanie miejsca i terminu składania ofert.**
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić na Platformie Zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/kpwik_naklo>
3. **Termin składania ofert** upływa dnia **30.09.2021 r.** **o godz. 11.00.**
4. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (Platformie zakupowej).
5. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem : **https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje**
7. **Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ oraz oświadczenie, czy zamierza się zwołać zebranie Wykonawców.**
8. Od momentu ogłoszenia postępowania do momentu upływu terminu otwarcia ofert wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, znajdującego się na stronie danego postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
9. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania ofert i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji „Komunikaty”
10. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.
11. **Termin do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.**
12. Termin związania ofertą wynosi **30 dni** i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. **Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.**
14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30.09.2021 r.** **o godz. 11.10.** za pośrednictwem Platformy Zakupowej w siedzibie Zamawiającego:

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Michała Drzymały 4a.

1. **Wszelkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego.**
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy ujętych w projekcie Umowy **(Załącznik Nr 9 do SWZ),** w zakresie opisanym w § 18 projektu umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienia wszystkich warunków ujętych w SWZ, a dotyczących przedmiotu zamówienia.
4. **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**
5. Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299)

1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości **5%** ceny całkowitej (cena brutto) podanej w ofercie.

Zabezpieczone wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

**24 8179 0009 0011 4749 2000 0030 Bank Spółdzielczy Oddział w Nakle nad Notecią**

1. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
2. 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
3. **Wzór umowy oraz istotne dla Zamawiającego postanowienia, które musi uwzględnić Wykonawca podczas przygotowywania ofert i w trakcie realizacji zamówienia.**

Warunki umowy dotyczące realizacji zamówienia, będącego przedmiotem postępowania, zawiera wzór Umowy (**Załącznik nr 9** **do SWZ**)**.**

1. **Postanowienia końcowe**
   1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym

czasie bez podania przyczyny.

* 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie

przepisy kodeksu cywilnego.

Zatwierdzam

……………………………

*Podpis Zamawiającego*

**Załączniki:**

**Nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – opis technologii, instalacji i urządzeń**

**Nr 1A- Dokumentacja projektowo-techniczna**

**Nr 2 -Wzór formularza ofertowego**

**Nr 3 -Wzór oświadczenia dotyczącego oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**

**Nr 4- Wzór wykazu robót budowlanych**

**Nr 5- Wzór wykazu osób**

**Nr 6 -Wzór wykazu dostaw**

**Nr 7- Wzór zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy**

**niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia**

**Nr 8- Oświadczenie dotyczące zobowiązania do zawarcia umowy o współpracy**

**Nr 9- Wzór umowy**

**Nr 10- Wzór umowy o współpracy**

**Nr 11-Opinia geotechniczna**