Załącznik nr 1

.....................................................

/nazwa i adres Wykonawcy/

FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu o udzielnie zamówienia na:

# Sukcesywną dostawę armatury wod - kan na potrzeby Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią.

Oferujemy dostawę poniższej armatury będącej przedmiotem zapytania ofertowego:

| L.p. | Rodzaj asortymentu | Cena jednostkowa netto | Ilość szacunkowa | Cena całkowita netto (iloczyn ceny jednostkowej i ilości szacunkowej) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Właz żeliwny (pełnożeliwny) DN 600 H115 malowany, KL.D400 bez pozycjonerów |  | 100 |  |
|  | Włazy kanałowe żeliwne okrągłe klasy A15 DN 600 |  | 10 |  |
|  | Skrzynka do zasuw Ø160 H-270 żeliwna |  | 150 |  |
|  | Skrzynka hydrantowa H=310, figura 4055, WODA z korpusem żeliwnym, pokrywą żeliwną, sworzniem St3S |  | 100 |  |
|  | kolano dwukołnierzowe stopowe N DN80 |  | 40 |  |
|  | Wpust uliczny żeliwo bk 67 D400 3/4 |  | 20 |  |
|  | Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej dwudzielna Ø 80 stal śruby z k.o. L=250 mm |  | 10 |  |
|  | Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej dwudzielna Ø 80 żeliwo śruby z k.o. L=250 mm |  | 10 |  |
|  | Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej dwudzielna Ø 100 stal śruby z k.o. L=250 mm |  | 10 |  |
|  | Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej dwudzielna Ø 100 żeliwo śruby z k.o. L=250 mm |  | 10 |  |
|  | Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej dwudzielna Ø 150 stal śruby z k.o. L=250 mm |  | 10 |  |
|  | Opaska naprawcza ze stali nierdzewnej dwudzielna Ø 150 żeliwo śruby z k.o. L=250 mm |  | 10 |  |
|  | Hydrant podziemny DN 80/ 1000 z pojedynczym zamknięciem |  | 20 |  |
|  | Hydrant nadziemny DN 80 L2150 mal.prosz.sfero czerwony z pojedyńczym zaknięciem |  | 20 |  |
|  | Zasuwa krótka miekkouszczelniona kołnierzowa krótka DN: 80 Zabezpieczenie: farba epoksydowa 250-360 µm Materiał: żeliwo sferoidalne Ciśnienie nominalne: 1,0 MPa; PN 10 Przyłączenia kołnierzy: PN-EN 1092-2:1999 |  | 30 |  |
|  | Zasuwa krótka miekkouszczelniona kołnierzowa krótka DN: 100 Zabezpieczenie: farba epoksydowa 250-360 µm Materiał: żeliwo sferoidalne Ciśnienie nominalne: 1,0 MPa; PN 10 Przyłączenia kołnierzy: PN-EN 1092-2:1999 |  | 40 |  |
|  | Zasuwa krótka miekkouszczelniona kołnierzowa krótka DN: 150 Zabezpieczenie: farba epoksydowa 250-360 µm Materiał: żeliwo sferoidalne Ciśnienie nominalne: 1,0 MPa; PN 10 Przyłączenia kołnierzy: PN-EN 1092-2:1999 |  | 10 |  |
|  | Nawiertka z zasuwą i opaską Ø 80/32 |  | 40 |  |
|  | Nawiertka z zasuwą i opaską Ø 100/32 |  | 40 |  |
|  | Nawiertka z zasuwą i opaską Ø 150/32 |  | 10 |  |
|  | Nawiertka samonawiercająca się do PVC PE Ø 90/32 Stopa i obejma w całości wyłożone gumą |  | 30 |  |
|  | Nawiertka samonawiercająca się do PVC PE Ø 110/32 Stopa i obejma w całości wyłożone gumą |  | 30 |  |
|  | Nawiertka samonawiercająca się do PVC PE Ø 160/32 Stopa i obejma w całości wyłożone gumą |  | 30 |  |
|  | Obudowa do zasuw stała DN 80 L-1250 |  | 50 |  |
|  | Obudowa do zasuw stała DN 100 L-1250 |  | 60 |  |
|  | Obudowa do zasuw stała DN150 L-1250 |  | 20 |  |
|  | Obudowa do nawiertek stała L-1255 |  | 60 |  |
|  | Łącznik rurowo-rurowy RR DN 80 sfero – żeliwo, stal, AC |  | 10 |  |
|  | Łącznik rurowo-rurowy RR DN 80 sfero – PVC, PE z wkładką mosiężną |  | 10 |  |
|  | Łącznik rurowo-rurowy DN 100 – żeliwo, stal, AC |  | 10 |  |
|  | Łącznik rurowo rurowy DN 100 – PVC, PE z wkładką mosiężną |  | 10 |  |
|  | Łącznik rura – kołnierz DN 80 – żeliwo, stal AC |  | 40 |  |
|  | Łącznik rura – kołnierz DN 80 – PVC PE z wkładką mosiężną |  | 40 |  |
|  | Łącznik rura – kołnierz DN 100 – żeliwo, stal AC |  | 30 |  |
|  | Łącznik rura – kołnierz DN 100 – PVC, PE z wkładką mosiężną |  | 20 |  |
|  | Łącznik rura – kołnierz DN 150 – żeliwo, stal AC |  | 20 |  |
|  | Łącznik rura – kołnierz DN 150 – PVC, PE z wkładką mosiężną |  | 20 |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Cena ryczałtowa netto …………………………………………………………………………zł

Podatek o towarów i usług (Vat) …………………………………………………………….…..zł

Cena brutto ……………………………………………………………………………………….zł

Udzielamy ………… miesięcy gwarancji na oferowane produkty.

………………………………

(podpis Wykonawcy )