Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Nakle nad Notecią

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do zapytania ofertowego na:

„Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby obiektów Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”

Zatwierdził: ……………………….

LIPIEC 2022

- ZAMAWIAJĄCY:

Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,

ul. M. Drzymały 4a, 89-100 Nakło nad Notecią, REGON: 090038018; NIP 558-000-14-43

Internet: www.kpwik.naklo.pl      e-mail: wodociagi@kpwik.naklo.pl,

Tel. 52 385 40 24

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/kpwik_naklo

Adres strony internetowej, na której zamieszczone są ogłoszenia, dokumenty i informacje, oraz na

której zamieszczane będą także zmiany i wyjaśnienia treści SIWZ oraz inne dokumenty zamówienia,

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia:

https://platformazakupowa.pl/pn/kpwik_naklo

- Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się                                  z wykonawcami:

  - Wioletta Ber – sprawy proceduralne tel. 52 385 40 24

  - Marek Pasieka – sprawy merytoryczne tel. 506 807 755

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu:  800 – 1500;

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zapytanie ofertowe

Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.). Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą kwot progowych określonych w art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1 ustawy Pzp, nie stosuje się procedur w niej określonych.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych stosowanym w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie wraz z włączeniem do sieci i uruchomieniem   2 (dwóch ) sztuk instalacji fotowoltaicznej dla obiektów należących do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w następujących lokalizacjach:

1) Instalacja 1 - Stacja Uzdatniania Wody ul. M. Drzymały 4A, 89-100 Nakło nad Notecią – na gruncie na terenie Stacji (działka nr 2632/4) o mocy 49 -  50 kWp

2) Instalacja 2 - Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Bielawy położonej w obrębie geodezyjnym Lubaszcz (działka 136/5) , gmina Nakło nad Notecią - na dachu hali oczyszczalni o mocy 248 - 250 kWp

2. Zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie dokumentacji budowlanej i technicznej ze schematami, obejmującej część opisową, graficzną i obliczeniową (4 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), z uzyskaniem wynikających z przepisów: niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń z uwzględnieniem wymagań zawartych w ustawie Prawo budowlane, Prawo energetyczne, ustawa o OZE, jeżeli jest wymagane przepisami prawa. Wersja elektroniczna oznacza pliki w wersji edytowalnej - .dxf, .dwg, word, excel itp. oraz z pliki w formacie pdf – skany z dokumentacji papierowej z podpisami projektantów i sprawdzających. Wszystkie pliki nieedytowalne winny być scalone i ich układ winien odpowiadać wersji papierowej dokumentacji. Nośnik danych winien być opisany pełną nazwą zadania, nazwą biura projektowego/nazwiskiem projektanta oraz datą sporządzenia.

- uzyskanie warunków przyłączeniowych oraz niezbędnych pozwoleń, decyzji, uzgodnień, zgłoszeń itp. stosownego operatora sieci elektroenergetycznej, wymaganych przepisami prawa, mających na celu doprowadzenie do wpięcia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej,

- warunkiem przystąpienia do robót budowlanych będzie uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenie robót, jeżeli jest wymagane przepisami prawa lub oświadczenie Wykonawcy, że nie jest wymagane.

- wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie w/w dokumentacji technicznych oraz opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji

- wykonanie systemu monitorowania pracy instalacji fotowoltaicznej, z możliwością zdalnego śledzenia pracy układu oraz odczytów online na telefonie komórkowym- aplikacja mobilna (m.in. ilość produkcji, zużycie na własne potrzeby, oddane- przekazane do ENEA),

- przeprowadzenie prób i rozruchu technologicznego oraz przekazanie instalacji fotowoltaicznej do eksploatacji,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej (łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji producenta oraz Wykonawcy – kartą gwarancji jakości wykonanych robót),

- przeszkolenie pracowników Zmawiającego, w zakresie prawidłowej obsługi zainstalowanej instalacji PV,

- wykonanie prac porządkowych i naprawczych mających na celu doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- formalne zakończenie zadania (zgłoszenie o zakończeniu) jeśli jest wymagane lub oświadczenie Wykonawcy, że nie jest wymagane,

- świadczenie usługi przeglądów gwarancyjnych

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wytyczne Zamawiającego):

- Zamawiający wymaga, aby:

- Wykonawca zaprojektował i wybudował instalację fotowoltaiczną o mocy:

-  49 - 50 kWp (na gruncie -  Staja Uzdatniania Wody )

-  248 - 250 kWp (na dachu hali – Oczyszczalnia ścieków),

- konstrukcja znajdowała się w miejscach   (grunt - SUW oraz dach hali- Oczyszczalnia ścieków) wskazanych przez Zamawiającego,

- sposób posadowienia, był na tyle trwały, aby zapewnić budowli stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, które mogłyby ją zniszczyć lub przesunąć (w zakresie robót Wykonawcy),

- posadowienie i mocowanie instalacji na dachu musi uwzględniać trwałe mocowanie do konstrukcji hali i wymagania postawione przez Zamawiającego

- zainstalowany układ PV posiadał możliwość odsprzedaży wyprodukowanych nadwyżek energii elektrycznej, bez magazynowania energii – system on-grid (należy przewidzieć licznik 2-kierunkowy),

- inwerter 3-fazowy,

- informacja o ilości wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną energii elektrycznej była monitorowana i eksponowana na ekranie umieszczonym w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w technologii uzgodnionej z Zamawiającym,

- Zaprojektowana i wykonana instalacja fotowoltaiczna była wpięta do sieci internetowej i powinna zapewniać:

- gromadzenie danych i przesyłanie ich do systemu wizualizacji (monitora),

- eksport i prezentację danych dotyczących wydajności instalacji w aplikacji mobilnej,

- Instalacja fotowoltaiczna obligatoryjnie była wyposażona w urządzenia przeciwpożarowe, a także urządzenia przepięciowe (ogranicznik przepięć), zabezpieczające i uziemiające instalację,

- kierunek i kąt nachylenia modułów, był tak dobrany, aby umożliwić optymalną pracę układu i uzyskanie możliwie największej ilości energii od nasłonecznienia, przy dostępnej powierzchni terenu,

- wszystkie prace projektowe i roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, prawa energetycznego, ustawy o OZE, warunkami technicznymi, przepisami sanitarnymi, ochrony p. poż., ochrony przeciwporażeniowej, bhp, innymi przepisami obowiązującymi dla tego typu obiektów,

- Ponadto, Zamawiający wymaga, aby instalacja została wykonana jako całość w sposób umożliwiający ubezpieczenie u ubezpieczyciela wskazanego przez Zamawiającego,

- Instalację fotowoltaiczną będącą przedmiotem niniejszej SIWZ należy przyłączyć do sieci elektroenergetycznej w miejscu uzgodnionym z   Zamawiającym,

- Wykonawca zobowiązany jest do bieżących ustaleń z Zamawiającym,

- W celu oszacowania i wyceny zakresu robót przedmiotu zamówienia należy kierować się:

- wynikami wizji lokalnej i inwentaryzacji własnych,

- wynikami opracowań własnych,

- zapisami SIWZ.

- Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wg SIWZ mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

- Zamawiający przekaże do wglądu Wykonawcy :  Projekt budowlany hali magazynowej

- Wszystkie elementy instalacji będącej przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe i pełnowartościowe, wolne od wad fabrycznych oraz od obciążeń wobec osób trzecich. Powinny również spełniać normy krajowe i unijne w zakresie dopuszczenia danego produktu do sprzedaży na terenie UE oraz współpracy z siecią elektroenergetyczną danego kraju wymagane przez operatora sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej właściwej dla siedziby Zamawiającego. Zamawiający wymaga, żeby panele fotowoltaiczne miały datę produkcji nie starszą niż 2022 r.

- Ponadto, Zamawiający wymaga, żeby producent paneli był ujęty w klasyfikacji  Bloomberg TIER-1 – wg agencji ratingowej  Bloomberg New Energy Finance.

Uwaga! Przed złożeniem oferty wymagane jest obligatoryjnie - odbycie wizji lokalnej w miejscach  objętych inwestycją w obecności przedstawiciela Zamawiającego

W celu umówienia się na odbycie wizji lokalnej należy kontaktować się z pracownikami Spółki Panem Markiem Pasieką (tel. 506 807 755) lub Panem Łukaszem Bezrudczyk ( tel. 572 349 004)

Kod zamówienia według CPV:

44112110-5 Konstrukcje dachowe

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

5. Gwarancja, rękojmia, serwis

1)  Okres rękojmi za wady będzie odpowiadał okresowi gwarancji jakości. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag oraz protokołu potwierdzającego usunięcie wad zgłoszonych w trakcie protokołu odbioru końcowego,  o ile w protokołach końcowych zgłoszone zostały  wady podlegające usunięciu.

2 ) Niezależnie od uprawień z tytułu rękojmi Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji   na przedmiot umowy.

3) Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi:

- gwarancja producenta na falowniki fotowoltaiczne        –   12 lat

- gwarancja producenta na moduły fotowoltaiczne           –  12 lat

- gwarancja producenta na konstrukcję montażową          – 10 lat

- gwarancja Wykonawcy na roboty montażowe i instalacyjne związane z przedmiotem zamówienia  wraz z bezpłatnym serwisowaniem   – 5 lat

licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru bez uwag.

4) usługi serwisowe, uwzględniające przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń w okresie gwarancji będą wykonywane przez Wykonawcę na jego koszt, co oznacza w szczególności, że materiały  i części zamienne, zastosowane do napraw, przeglądów stanu technicznego, konserwacji, regulacji oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym – będą na koszt Wykonawcy, niezależnie od tego, czy części zamienne i materiały eksploatacyjne wymienione podczas napraw/przeglądów/konserwacji/regulacji podlegały tej wymianie na podstawie wymagań określonych w dokumentacji urządzenia, czy z powodu zużycia lub awarii.

5) Czas reakcji serwisu, dotyczący czynności, o których mowa w punkcie 4 powyżej, rozumianego jako przyjęcie i usunięcie awarii/zgłoszenia wynosi 48 godzin od momentu zgłoszenia.

6)Wymagana przez Zamawiającego gwarancja stałej mocy paneli po 25 latach od daty odbioru końcowego – minimum 85%

7)Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego osób w zakresie eksploatacji instalacji fotowoltaicznej. Odbycie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy, osoby prowadzące szkolenie oraz osoby przeszkolonej.

6. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania

ofert częściowych

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

10. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych

zadań tj.  robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlano-

montażowych na podstawie ww. projektów i specyfikacji technicznych.

11. Zamawiający wymaga, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy , osób wykonujących czynności w zakresie montażu i rozruchu instalacji fotowoltaicznych.

12. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do wyrywkowej weryfikacji faktu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób, wykonujących wskazane przez  Zamawiającego czynności.

13. W celu weryfikacji zatrudnienia, przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane czynności, w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności:

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oświadczenia wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentów -  zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

14. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszaniu przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób , albo w przypadku braku przedstawienia dowodów potwierdzających fakt zatrudnienia na umowy o pracę, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Wymagany termin realizacji zamówienia:

- Etap 1 - instalacja fotowoltaiczna  o mocy 49-50 kWp do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy

- Etap 2 - instalacja fotowoltaiczna  o mocy 248-250 kWp do 15  miesięcy od dnia podpisania umowy

2. Termin wykonania zamówienia, którym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksowe wykonanie zamówienia.

- WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym,

b) są uprawnieni do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do realizacji zamówienia,

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia.

2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

z  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu  wyklucza się:

- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa art. 1 pkt 3 ustawy;

- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominująca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zaświadczeniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

3. W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków wykonawcy zobowiązani są złożyć

następujące dokumenty:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stania uzyskach tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Przez wykaz robót Zamawiający rozumie wykonanie w sposób należyty, prawidłowy oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej   pięciu instalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o mocy znamionowej każdej z nich, nie mniejszej niż 200 kWp  ( Wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ)

- Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa  miliony  00/100 złotych)

4.  W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z niniejszego postępowania do oferty należy

załączyć oświadczenie o niezaleganiu z podatkiem i opłatami – wzór stanowi załącznik nr 3

do SIWZ.

Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność                       z oryginałem przez Wykonawcę.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje  i materiały:

    - Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,

    - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ

    - Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami – załącznik nr 3 do  SIWZ,

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stania uzyskach tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Przez wykaz robót Zamawiający rozumie wykonanie w sposób należyty, prawidłowy oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej  pięciu instalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o mocy znamionowej każdej z nich, nie mniejszej niż 200 kWp   ( Wzór stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ)

    - Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony 00/100 złotych)

    - Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich złożonych ofert przez Wykonawcę.

    - Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SIWZ, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. Wykonawca poda cenę ryczałtową Cenę należy podać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrąglania.

    - Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w zakresie obowiązków Wykonawcy.

    - Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

    - Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy.

    - Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone pieczątką oraz podpisem osoby uprawnionej do podpisania oferty.

    - Jeżeli do oferty zostaną załączone dokumenty sporządzone w innym języku aniżeli polski, muszą zostać do nich dołączone tłumaczenia potwierdzone przez Wykonawcę. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście tłumaczonym.

- INFORMACJE O TERMINIE, MIEJSCU I OTWARCIU OFERT

1. Oferty należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/kpwik_naklo

2. Instrukcja dla Wykonawców dotycząca składania ofert, wysyłania wiadomości znajduje się

pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Termin składania ofert: do dnia 20 lipca 2022 r.  do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi: 20 lipca 2022 r.  godz. 10.10

- OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DO POSTĘPOWANIA

  - W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej. Instrukcja dla Wykonawców dotycząca wysyłania wiadomości znajduje się pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

  - Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści  SIWZ.

  - Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnienia, również w formie wskazanej wyżej, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający zamieszcza na platformie zakupowej.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępni na platformie zakupowej.

  - W celu zapewnienia wykonawcom odpowiedniego czasu na wzięcie pod uwagę modyfikacji podczas przygotowywania ich ofert, zamawiający może przedłużyć w miarę potrzeby termin składania ofert.

  - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania oferentów.

- OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ ZAMAWIAJĄCY:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

| - Lp. | - Opis kryterium oceny | Znaczenie (%) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena (koszt) zaprojektowania, wybudowania wraz z włączeniem do sieci i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej 49-50 kWp oraz 248- 250 kWp | 100% |
|  | Razem | 100% |

- Ceną  przedmiotu zamówienia (cena netto)  – 100% oceny oferty;

Dla oceny ofert zostanie zastosowany wzór:

Cena najniższa ze wszystkich ofert

Cena =                     --------------------------------------         x 100 punktów

Cena badanej oferty

Uwaga! W formularzu ofertowym Zamawiający wymaga podania cen jednostkowych za wykonanie poszczególnych instalacji fotowoltaicznych: 49- 50 kWp oraz 248-250 kWp

- TRYB ZAWARCIA UMOWY, TERMIN PŁATNOŚCI:

  - Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu wykonawcy. Informacja o wyniku postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Dodatkowo Zamawiający zamieści ją na platformie zakupowej.

b)Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustalono, jako kwotę ryczałtową.

c)Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót,  na wykonanie każdego z dwóch  etapów  z osobna, podpisany przez strony bez uwag. Termin płatności 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

d)Szczegółowe warunki rozliczeń określa wzór umowy.

e) Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia:

Wszystkie zobowiązania przewidziane dla wykonawcy przewidziane są przepisami kodeksu

cywilnego tj. przede wszystkim roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania

zamówienia.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego.

Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Nakle nad Notecią;

- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Panem Arnoldem Pasztą: e-mail: arnold.paratner@gmail.com;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Zaprojektowanie i budowę instalacji fotowoltaicznych na potrzeby obiektów Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.”

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art.74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niezaleganiu z podatkiem i opłatami

Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 5 -  Wzór umowy