Nakło nad Notecią, 13 lipca 2022 r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Zamawiający, Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią informuje, ze do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. „Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby obiektów Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” zostały złożone pytania. Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W odniesieniu do pkt. 1, dotyczącego budowy instalacji PV na gruncie o mocy do 50kWp, czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do terenu.

Odpowiedź na pytanie 1:

Tak, Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do terenu.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dysponuje schematem zasilania rozdzielni główne z wolnymi polami pozwalającymi wprowadzić energię wytworzoną przez generator PV na szyny główne rozdzielni R.G.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ, Zamawiający wymaga obligatoryjnie odbycia wizji lokalnej w miejscach objętych inwestycją.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dysponuje dokumentacją konstrukcyjno - budowlaną pozwalającą na ocenę porównawczą i analityczną stanu konstrukcji dachu do montażu generatora PV o mocy do 250kWp.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Tak, Zamawiający dysponuje projektem budowlanym hali magazynowej, który przekaże do wglądu podczas umówionej wizji lokalnej.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dysponuje schematem zasilania rozdzielni główne z wolnymi polami pozwalającymi wprowadzić energię wytworzoną przez generator PV na szyny główne rozdzielni R.G.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający informuje, że zgodnie z SIWZ, Zamawiający wymaga obligatoryjnie odbycia wizji lokalnej w miejscach objętych inwestycją.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający byłby skłonny udostępnić do dokonania analizy energetycznej faktury za zużywaną energię elektryczną na potrzeby własne ww zakładów.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie udostępni faktur za zużytą energię elektryczną.