Nakło nad Notecią, 12 grudnia 2023 r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Zamawiający, Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią informuje, ze do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr 23/2023 pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji pn.: Budowa budynku biurowo-socjalnego wraz z rozbiórką na działce numer 2564/27 przy ul. Młyńskiej w Nakle nad Notecią” zostały złożone pytania. Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania od projektanta instalacji elektrycznych:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający przewiduje instalację monitoringu?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający przewiduje instalację monitoringu.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający przewiduje kontrolę dostępu do poszczególnych pomieszczeń (podział budynku na strefy poprzez system elektroniczny)?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający przewiduje kontrolę dostępu do poszczególnych pomieszczeń.

Pytanie nr 3:

Czy w obiekcie przewidzieć osoby niepełnosprawne?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający nie przewiduje w budynku osób niepełnosprawnych.

Pytanie nr 4:

Czy zamawiający przewiduje instalację nagłośnienia?

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający nie przewiduje instalacji nagłośnienia.

Pytanie nr 5:

Czy zamawiający przewiduje instalację antenową?

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający nie przewiduje instalacji antenowej.